盐酸异丙肾上腺素注射液

Yansuan Yibing Shenshangxiansu Zhusheye

Isoprenaline Hydrochloride Injection

书页号：2005年版二部－511

[增订]

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】有关物质  取本品作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用0.1％焦亚硫酸钠溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取重酒石酸肾上腺素10mg，用含1％焦亚硫酸钠的流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液作为溶液（1），取盐酸异丙肾上腺素10mg，用0.1％焦亚硫酸钠溶液溶解并稀释制成每1ml中含0.02mg的溶液作为溶液（2），取溶液（1）1ml与溶液（2）18ml，混合均匀作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（中国药典2005年版二部附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以庚烷磺酸钠溶液（取庚烷磺酸钠1.76g，加水800ml使溶解）－甲醇（80：20），用1mol/L磷酸溶液调节pH值至3.0为流动相；检测波长为280nm。量取系统适用性试验溶液20μl，注入液相色谱仪，理论板数按盐酸异丙肾上腺素峰计算不低于2000，重酒石酸肾上腺素峰与盐酸异丙肾上腺素峰之间的分离度应大于3.5。取对照溶液100μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使盐酸异丙肾上腺素色谱峰的峰高为满量程的15％～20％，再精密量取供试品溶液与对照溶液各100μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰（扣除对主成分峰的相对保留时间为0.07之前的辅料峰和溶剂峰），与辅料峰相邻的最大色谱峰不得过对照溶液主峰面积的10倍；其他单个杂质峰不得过对照溶液主峰面积的1/2（0.5%）；其他各杂质峰面积总和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg盐酸异丙肾上腺素中含内毒素的量应小于300EU。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以庚烷磺酸钠溶液（取庚烷磺酸钠1.76g，加水800ml使溶解）-甲醇（80：20），用1mol/L磷酸溶液调节pH值至3.0为流动相；检测波长为280nm。取重酒石酸肾上腺素10mg，用含1％焦亚硫酸钠的流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液作为溶液（1），取盐酸异丙肾上腺素10mg，用0.1％焦亚硫酸钠溶液溶解并稀释制成每1ml中含0.02mg的溶液作为溶液（2），取溶液（1）1ml与溶液（2）18ml，混合均匀作为系统适用性试验溶液。量取系统适用性试验溶液20μl，注入液相色谱仪，理论板数按盐酸异丙肾上腺素峰计算不低于2000，重酒石酸肾上腺素峰与盐酸异丙肾上腺素峰之间的分离度应大于3.5。

测定法  精密量取本品2ml，置50ml量瓶中，用0.1％焦亚硫酸钠溶液稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸异丙肾上腺素对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。