盐酸异丙肾上腺素

Yansuan Yibing Shenshangxiansu

Isoprenaline  Hydrochloride

书页号：2005年版二部－509

[删去]

【检查】酮体  取本品，加水制成每1ml 中含2.0mg 的溶液,照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在310nm 的波长处测定吸光度，不得大于0.15。

[增订]

【检查】有关物质 取本品50mg，精密称定，用流动相溶解并稀释至10ml，作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取奥西那林与盐酸异丙肾上腺素各2.5mg，置100ml量瓶中，用流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，取1ml，用流动相稀释至20ml，摇匀，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-磷酸溶液（取磷酸11.5g，用水溶解并稀释至1000ml）（5：95）为流动相；检测波长为280nm。量取系统适用性试验溶液20μl，注入液相色谱仪，奥西那林与盐酸异丙肾上腺素峰之间的分离度应大于3.0，盐酸异丙肾上腺素峰的信噪比应不低于3。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使盐酸异丙肾上腺素色谱峰的峰高为满量程的50％，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的7倍。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，量取杂质峰的面积，不得大于对照溶液主成分峰的峰面积，各杂质峰峰面积总和不得大于对照溶液主成分峰峰面积的2倍。