盐酸普罗帕酮

Yansuan Puluopatong

Propafenone Hydrochloride

书页号：2005年版二部－577

[修订]

【含量测定】“取本品约0.3g，精密称定，加冰醋酸20ml，温热溶解后，加醋酸汞试液5ml 与结晶紫指示液1 滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于37.79mg的 C21H27NO3·HCl。”修订为“取本品0.3g，精密称定，加无水甲酸2ml溶解，加醋酐50ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），立即用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于37.79mg的C21H27NO3·HCl。”