盐酸普鲁卡因

Yansuan Pulukayin

Procaine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－580

[增订]

【检查】 对氨基苯甲酸 取本品，精密称定，加水稀释制成每1ml中含盐酸普鲁卡因0.2mg的溶液，作为供试品溶液；另取对氨基苯甲酸对照品适量，精密称定，加水溶解并定量制成每1ml中含对氨基苯甲酸1.0μg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录V  D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－磷酸盐缓冲液（0.05mol/L磷酸二氢钾，0.1％庚烷磺酸钠，用磷酸调节pH值至 3.0）（32：68）为流动相；检测波长为279nm，理论板数按对氨基苯甲酸峰计应不低于2000，盐酸普鲁卡因和对氨基苯甲酸之间的分离度应大于2.0。取对照品溶液10µl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液与对照品溶液各10µl ，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有与对氨基苯甲酸对照品相应的杂质峰，按外标法以峰面积计算，不得过0.5％。