盐酸曲马多注射液

yansuan Qumaduo Zhusheye

Tramadol Hydrochloride Injection

书页号：中国药典2005版二部-493

［修订］

【性状】  本品为无色的澄明液体。

【鉴别】  (3)本品显氯化物的鉴别反应(1)(附录Ⅲ)。

【检查】  pH值  应为5.0～7.0(附录Ⅵ H)。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以醋酸-醋酸钠缓冲液（pH4.5）-甲醇（70∶30）为流动相，检测波长为271nm。理论板数按曲马多峰计算不低于1500。

测定法  精密量取本品适量（约相当于盐酸曲马多50mg）置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸曲马多对照品，精密称定，用流动相溶解并稀释成每1ml中约含0.5mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

［增订］

无菌  取本品，采用薄膜过滤法，用0.1%无菌蛋白胨水分次冲洗（每膜冲洗量不少于200ml），以生孢梭菌为阳性对照菌，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定。

细菌内毒素  取本品，依法检查(附录Ⅺ Ｅ)，每1mg盐酸曲马多中含内毒素的量应小于0.75 EU。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以醋酸-醋酸钠缓冲液（pH4.5）-甲醇（70∶30）为流动相，检测波长为271nm。理论板数按曲马多峰计算不低于1500。

测定法  精密量取本品适量（约相当于盐酸曲马多50mg）置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸曲马多对照品，精密称定，用流动相溶解并稀释成每1ml中约含0.5mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。