盐酸曲马多缓释胶囊

Yansuan  Qumaduo Huanshi Jiaonang

Tramadol Hdrochloride Sustained Release Capsules

本品含盐酸曲马多（C16H25NO2·HCl）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】本品内容物为白色或类白色小丸或小片。

【鉴别】（1）取本品的内容物细粉适量（约相当于盐酸曲马多0.2g），加水5ml，振摇时盐酸曲马多溶解，滤过，取续滤液4滴置小试管中，于80℃水浴蒸干，加加枸橼酸醋酐试液1滴，置80～90℃的水浴中加热3～5分钟，即显紫红色。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（3）本品的水溶液显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）

【检查】有关物质  照含量测定项下的色谱条件试验。取本品内容物适量（约相当于盐酸曲马多200mg）,置100ml量瓶中，加甲醇35ml，超声处理使溶解，并用醋酸-醋酸钠缓冲液（pH4.5）约40ml稀释混匀，放冷至室温后定容至刻度，摇匀，制成每1ml中约含盐酸曲马多2mg的溶液，滤膜滤过，作为供试品溶液；另取顺式盐酸曲马多对照品适量，精密称定，加流动相制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为对照品溶液；精密量取供试品溶液1ml与对照溶液3ml，置同一100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取对照溶液20l注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使曲马多的峰高约为满量程的25%，出峰顺序为顺式曲马多，曲马多，二者的分离度应符合要求。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20l分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液色谱图中如出现与顺式曲马多相同保留时间的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液中顺式曲马多的峰面积（0.3%）；单一未知杂质峰面积不得大于对照溶液中曲马多峰面积的1/2；未知杂质峰面积的总和不得大于对照溶液中曲马多峰面积。

释放度  取本品，照释放度测定法（附录XD第一法），采用溶出度测定法第一法装置，以水900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，在1小时、2小时、4小时和8小时时，分别取溶液10ml滤过，并即时在操作容器中补充相同体积，相同温度的水，取续滤液，照紫外-可见分光光度法（附录ⅣA），在271nm的波长处测定吸光度；另取盐酸曲马多对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每1ml中约含80g的溶液，同法测定，分别计算每粒在不同时间的释放量。本品每粒在1小时、2小时、4小时和8小时的释放量应分别为标示量的20%～45%、35%～60%、55%～80%和75%以上，均应符合规定。

其他  应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录ⅠE）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以醋酸-醋酸钠缓冲液（pH4.5）-甲醇（65：35）为流动相，检测波长为271nm。理论板数按曲马多峰计算不低于1500。

测定法 取装量差异项下的内容物适量（约相当于盐酸曲马多50mg），精密称定，置100ml量瓶中，加甲醇35ml，超声处理使溶解，并用醋酸-醋酸钠缓冲液（pH4.5）约40ml稀释混匀，放冷至室温后定容至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20l，注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取盐酸曲马多对照品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】同盐酸曲马多

【规格】0.1g

【贮藏】密闭，阴凉干燥处保存。