盐酸柔红霉素

Yansuan Rouhongmeisu

Daunorubicin Hydrochloride

书页号：中国药典2005年版p557

[修订]

【鉴别】（4）取本品10mg，加硝酸0.5ml使溶解，加水0.5ml，火焰加热（灼烧）2分钟，放冷，滴加硝酸银试液，即生成白色凝乳状沉淀。

【检查】有关物质  取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含柔红霉素1.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释制成每1m中l约含柔红霉素10g的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～30%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍（2.5%）。