盐酸氯丙嗪

Yansuan Lubingqin

Chlorpromazine Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-574

［修订］

【含量测定】  取本品约0.2g，精密称定，加冰醋酸10ml与醋酐30ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml 高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于 35.53mg的C17H19ClN2S ·HCl 。

［删除］

原标准中【鉴别】（1）