盐酸氯丙那林片

Yansuan Lübingnalin Pian

Clorprenaline Hydrochloride Tablets

[增订]

【检查】  有关物质  精密称取本品的细粉适量（约相当于盐酸氯丙那林25mg），置25ml量瓶中，加流动相适量，超声使盐酸氯丙那林溶解，放冷，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照溶液；照盐酸氯丙那林有关物质项下的色谱条件，量取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主成分峰的峰高约为满量程的20%，取供试品溶液10µl注入液相色谱仪，理论板数按氯丙那林峰计算应大于3000，氯丙那林峰与相邻杂质峰的分离度应符合规定。再精密量取供试品溶液与对照溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液中主成分峰的峰面积（1.0%），各杂质峰的峰面积之和不得大于对照溶液主成分峰峰面积的1.5倍（1.5%）。