盐酸氯丙那林

Yansuan Lübingnalin

Clorprenaline Hydrochloride

[修订]

【含量测定】  精密称取本品20mg，置具塞锥形瓶中，加水20ml使溶解，加醋酸-醋酸钠缓冲液（取无水醋酸钠4g，加水800ml使溶解，加冰醋酸155ml，并用醋酸调节pH值至2.8）15ml，二甲基黄-溶剂蓝19混合指示液1ml与三氯甲烷20ml，用0.45％磺基丁二酸钠二辛酯溶液滴定，至终点时，剧烈振摇，继续滴定至三氯甲烷层由绿色转为红灰色；另精密称取盐酸氯丙那林对照品20mg，按上述方法，自“置具塞锥形瓶中”起，依法测定，并根据二者消耗0.45％磺基丁二酸钠二辛酯溶液体积（ml）的比值，计算，即得。

[增订]

【检查】 有关物质  精密称取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水-三乙胺（10：90：1）（用磷酸调节pH值至3.0）为流动相，检测波长为212nm。取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主成分峰的峰高约为满量程的20%。取供试品溶液10µl注入液相色谱仪，理论板数按氯丙那林峰计算应大于3000，氯丙那林峰与相邻杂质峰的分离度应符合规定。再精密量取供试品溶液与对照溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液中主成分峰峰面积的1/2倍（0.5%），各杂质峰的峰面积之和不得大于对照溶液主成分峰的峰面积（1.0%)。