盐酸氯米帕明注射液

Yansuan Lumipaming Zhusheye

Clomipramine Hydrochloride Injection

书页号：中国药典2005版二部-576

［修订］

【鉴别】(2)避光操作。取本品适量，加甲醇稀释制成每1ml中约含2.5mg 的溶液，作为供试品溶液；另取盐酸氯米帕明对照品适量，加甲醇溶解并制成每1ml中约含2.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅴ Ｂ)试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以冰醋酸-乙酸乙酯－盐酸－水(35∶55∶5∶5)为展开剂，展开，晾干，喷以0.5％重铬酸钾的20％硫酸溶液使显色，立即检视。供试品溶液所显主斑点的颜色与位置应与对照品溶液的主斑点相同。

【检查】有关物质  避光操作。取本品，加流动相制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下色谱条件，量取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如有杂质峰（相对盐酸氯米帕明保留时间0.25倍前的峰不计），盐酸丙米嗪峰的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%）,其它单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%）,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.2倍（1.2%）。

【含量测定】　避光操作。照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；1.25%庚烷磺酸钠溶液-1.0%三氯乙酸溶液-2.5%磷酸二氢钾溶液-甲醇（80：50：40：330）为流动相；柱温40℃；检测波长为251nm。取盐酸氯米帕明及盐酸丙米嗪对照品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，理论板数按氯米帕明峰计不低于2000，氯米帕明峰与盐酸丙米嗪峰的分离度应不小于4.0。

测定法  精密量取本品适量，用流动相定量稀释制成每1ml中约含盐酸氯米帕明0.1mg的溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取盐酸氯米帕明对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

［增订］

【检查】细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg盐酸氯米帕明中内毒素含量应小于2.0EU。

无菌  取本品，采用薄膜过滤法处理，以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定。