盐酸氯胺酮注射液

Yansuan Lü’antong Zhusheye

Ketamine hydrochloride Injection

书页号：中国药典2005版二部-577

［增订］

【检查】 有关物质  取本品1 ml，置100 ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液0.5 ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照盐酸氯胺酮有关物质项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质色谱峰，其任一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积二分之一（0.25%），总杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.5%）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E）,每1mg盐酸氯胺酮中含内毒素的量应不大于0.4EU。

无菌  取本品，用薄膜过滤法处理后，依法检查（附录Ⅺ H）,应符合规定。

［修订］

【含量测定】 精密量取本品适量（约相当于氯胺酮25mg），置100ml量瓶中，加0.05mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取盐酸氯胺酮对照品适量，精密称定，用0.05mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含氯胺酮0.25mg的溶液，作为对照品溶液。照紫外—可见分光光度法（附录Ⅳ A），在269nm的波长处分别测定吸光度，计算，即得。