盐酸氯胺酮

Yansuan Lü’antong

Ketamine hydrochloride

书页号：2005年版二部－576

[增订]

有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含盐酸氯胺酮0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液0.5 ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.0025 mol/L庚烷磺酸钠（用5%醋酸调节pH值为6.0 ±0.1）-乙腈（40：30）为流动相；检测波长为220nm。理论板数按盐酸氯胺酮峰计算应不低于4000，与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～30%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，其任一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积二分之一，总杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积。

［修订］

【含量测定】取本品约0.2g，精密称定，加冰醋酸40ml和醋酸酐10ml超声使溶解后，放冷至室温，，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于27.42mg的C13H16ClNO· HCl。