盐酸洛哌丁胺

Yansuan Luopaiding’an

Loperamide Hydrochloride

书页号：2005年版二部－556

[修订]

【检查】 有关物质  称取本品0.1g，加甲醇溶解并稀释至100ml，作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D ）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.01mol/L硫酸氢四丁基胺溶液-乙腈-甲醇（63∶26∶11）为流动相，检测波长为220nm。理论板数按盐酸洛哌丁胺峰计算不低于3000。量取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10%～20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2/5(0.2%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（0.5%）。

【含量测定】 取本品约0.4g，精密称定，加乙醇50ml与0.01mol/L盐酸溶液5.0ml，振摇使溶解。照电位滴定法（附录Ⅶ A），用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定，记录两个突跃点消耗滴定液的体积差（ml），每1ml 氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当于51.35mg的C29H33ClN2O2·HCl。