盐酸洛非西定

Yansuan Luofeixiding

Lofexidine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－554

[修订]

有关物质   取本品，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取盐酸洛非西定约25mg，置50ml量瓶中，加流动相30ml，置热水浴(70～80℃)中放置2小时，并时时振摇，取出放冷，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验溶液。 照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定，  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-0.27％磷酸二氢钾溶液(65:35)为流动相，检测波长为210nm。理论板数按洛非西定峰计算不低于600。量取系统适用性试验溶液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，洛非西定峰的保留时间应约为8分钟，理论板数按洛非西定峰计算不低于2000，在相对主峰保留时间约1.65倍的杂质峰与主峰的分离度应大于6。量取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

【含量测定】  取本品约0.2g，精密称定，加乙醇70ml使溶解后，照电位滴定法（附录ⅦA）用乙醇制氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定至终点。每1ml乙醇制氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于29.56mg的C11H12Cl2N2O·HCl。