盐酸米诺环素

Yansuan Minuohuansu

Minocycline  Hydrochloride

书页号:中国药典2005年版二部p507

[修订]

【性状】本品为黄色结晶性粉末；有引湿性。

本品在甲醇中溶解，在水中略溶，在乙醇中微溶,在乙醚中几乎不溶。

【鉴别】 (1) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集825图）一致。

（3）本品的水溶液显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）

【检查】 结晶性  取本品，依法检查（附录IXD），应符合规定。

酸度  取本品,加水制成每1ml中含10mg的溶液,依法测定(附录ⅥH),pH值应为3.5～4.5。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分应为4.3％～8.0％。

有关物质 避光操作。取本品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中含米诺环素0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加水定量稀释制成每1ml中含米诺环素5μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%~25%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.6倍。供试品色谱图中如有杂质峰，差向米诺环素峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.2倍（1.2%），其他单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.2倍（1.2%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计）。

炽灼残渣  不得过0.5％。(附录ⅧN)。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录Ⅷ H第二法),含重金属不得过百万分之五十。

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录ⅤD)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.2mol/L醋酸铵-N,N二甲基甲酰胺-四氢呋喃（600：398：2 ，内含0.01mol/L乙二胺四乙酸二钠）为流动相；检测波长为280nm。取盐酸米诺环素对照品约10mg，置25ml量瓶中，加水5ml使溶解后，置沸水浴中加热60分钟，冷却，加水稀释至刻度，摇匀，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，理论板数按米诺环素峰计算应不低于3000,米诺环素峰的拖尾因子应在0.9～1.35之间，米诺环素峰与差向米诺环素峰（与主峰相对保留时间约为0.8）的分离度应不小于2.5。。

测定法  取本品适量（约相当于米诺环素50mg），精密称定，置100ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，立即精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取米诺环素对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算供试品中C23H27N3O7的含量。

【类别】  四环类抗生素

【贮藏】  遮光、密封保存。

【制剂】 （1）盐酸米诺环素片 （2）盐酸米诺环素胶囊