盐酸纳洛酮注射液

Yansuan Naluotong Zhusheye

Naloxone Hydrochloride Injection

书页号：中国药典2005版二部-525

［删除］

原标准中【鉴别】（1）

［增订］

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 2，2’-双纳洛酮  取含量测定项下的供试品溶液，作为供试品溶液；另精密量取供试品溶液1ml置25ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；取盐酸纳洛酮对照品适量，加0.1mol/L的盐酸溶液溶解，制成每1ml中含0.2mg的溶液，量取该溶液10ml，置25ml量瓶中，加0.4%的三氯化铁溶液1ml，置水浴中加热10分钟，放冷，用水稀释至刻度，摇匀，作为2，2’-双纳洛酮（杂质Ⅱ）的定位溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取定位溶液、对照溶液和供试品溶液各100μl，依次注入液相色谱仪，记录色谱图。杂质Ⅱ的含量按下式计算，不得大于4.0%。

杂质Ⅱ=0.04×A11.9×A2×100%

式中A1为供试品溶液色谱图中杂质Ⅱ的峰面积；

A2为供试品溶液色谱图中盐酸纳洛酮的峰面积；

1.9为杂质Ⅱ相对于盐酸纳洛酮的相对校正因子。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），应符合规定。

无菌  取本品，用薄膜过滤法处理后，依法检查（附录Ⅺ H），应符合规定。

［修订］

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以辛烷磺酸钠溶液（称取1.36g1-辛烷磺酸钠，1.0g氯化钠，加水580ml溶解）-甲醇-磷酸（580：420：1）为流动相；检测波长为229nm。称取150mg乙二胺四醋酸二钠置2000ml量瓶中，加0.9ml盐酸，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为稀释剂。理论板数按盐酸纳洛酮峰计算不低于1000。

测定法  精密量取本品适量，用稀释剂稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，精密量取100μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸纳洛酮对照品适量，精密称定，同法操作，按外标法以峰面积计算，即得。

【贮藏】 遮光，密闭保存。