盐酸纳洛酮

Yansuan Naluotong

Naloxone Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-524

［修订］

【检查】 有关物质  取本品，用0.1mol/L的盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含5mg的溶液， 作为供试品溶液；另精密称取（—）-4，5α-环氧基-3，14-二羟基吗啡喃-6-酮对照品（杂质Ⅰ）适量，加0.1mol/L的盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液， 作为对照品溶液；精密量取供试品溶液1ml和对照品溶液5ml置同一200ml量瓶中，用0.1mol/L的盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取盐酸纳洛酮对照品适量，加0.1mol/L的盐酸溶液溶解，制成每1ml中含0.2mg的溶液，量取该溶液10ml，置25ml量瓶中，加0.4%的三氯化铁溶液1ml，置水浴中加热10分钟，放冷，用水稀释至刻度，摇匀，作为2，2’-双纳洛酮（杂质Ⅱ）的定位溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定；用辛烷基硅烷键合硅胶为填充柱；以乙腈-四氢呋喃-5mmol/L辛烷磺酸钠溶液（用磷酸调节pH值至2.0）（20：40：940）为流动相A，以乙腈-四氢呋喃-5mmol/L辛烷磺酸钠溶液（用磷酸调节pH值至2.0）（255：60：685）为流动相B；梯度洗脱，0～40分钟，流动相B的比列从0增加至100%，40～50分钟，流动相的比例为100%；流速为每分钟1.5ml；检测波长为230nm；柱温为40℃。出峰顺序依次为：杂质Ⅰ、杂质Ⅱ，盐酸纳洛酮的保留时间约为14分钟。杂质Ⅰ峰与杂质Ⅱ峰的分离度应不小于4.0。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的30%。另分别精密量取定位溶液、对照溶液和供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至50分钟。供试品溶液的色谱中如有与杂质Ⅰ峰保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液中杂质Ⅰ的峰面积，杂质Ⅱ和其他任一未知杂质的峰面积不得大于对照溶液中盐酸纳洛酮的峰面积，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中盐酸纳洛酮峰面积的2倍。

【含量测定】  取本品约0.2g，精密称定，加冰醋酸40ml和醋酸酐10ml超声使溶解后，放冷，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸（0.1mol/L）相当于36.38mg的C19H21NO4·HCl。