盐酸组氨酸

Yansuan Zu’ansuan

Histidine Hydrochloride

[修订]

本品为2-氨基-3-(1H-咪唑-4)-丙酸盐酸盐-水合物。按干燥品计算，含C6H9N3O2·HCl·H2O不得少于99.0%。

【检查】  其他氨基酸　取本品，用水制成每1ml中约含50mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液适量，用水稀释成每1ml中约含0.1mg的溶液，作为对照溶液。另取盐酸组氨酸与脯氨酸对照品各适量，置同一量瓶中，用水溶解并稀释成每1 ml中各约含0.4 mg 的溶液，作为混合对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，精密吸取上述三种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（0.95：1：1）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮的丙酮溶液（1→50），在80℃加热至斑点显色，立即检视。对照溶液应显示一个清晰的斑点，混合对照品溶液应显示两个清晰分离的斑点，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液的主斑点比较，不得更深（0.2%）。

删去“热原”检查项。

[增订]

细菌内毒素　取本品适量，用细菌内毒素检查用水溶解，用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节pH至7.0，依法检查(附录ⅪЕ)，每1g盐酸组氨酸中含内毒素量应小于6.0EU（供注射用）。