盐酸维拉帕米缓释片

Yansuan Weilapami Huanshipian

Verapamil Hydrochloride Sustained-release Tablets

书页号：2005年版二部－570

[删去] 【鉴别】 (2)取含量测定项下供试品溶液，照盐酸维拉帕米项下的鉴别(2)项试验，显相同的结果。

[增订]

【鉴别】（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与盐酸维拉帕米对照品峰的保留时间一致。

[修订]

【检查】有关物质  取本品细粉适量（约相当于盐酸维拉帕米25mg），置10ml量瓶中，加流动相适量超声使溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10％～20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积（1.0％）。

【含量测定】取本品的细粉适量（约相当于盐酸维拉帕米25mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，超声使盐酸维拉帕米溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液，按盐酸维拉帕米原料含量测定项下的色谱条件，精密量取20μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸维拉帕米对照品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.25mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。