盐酸罗通定片

Yansuan Luotongding Pian

Rotundine Hydrochloride Tablets

书页号：中国药典2005版二部-536

[增订]

【鉴别】  （3）含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（4）取本品5片，研细，加甲醇30ml，超声处理5分钟使盐酸罗通定溶解，滤过，滤液置水浴上挥干，残渣置80℃减压干燥3小时，残渣的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集834图)一致。

【检查】  有关物质  取本品细粉适量（约相当于盐酸罗通定20mg），置100ml量瓶中，先加甲醇10ml，超声5分钟使溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，滤液作为供试品溶液。精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，做为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰高约为满量程的20%～25%。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪。记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，除辅料峰外，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1%）。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性实验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液[0.05mol/L磷酸二氢钾溶液和0.05mol/L庚烷磺酸钠溶液（1∶1），含0.2%三乙胺，用磷酸调pH至6.5±0.05]-甲醇（35∶65）为流动相；检测波长为280nm。理论板数按盐酸罗通定峰计算不低于2500.

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸罗通定25mg），置50ml量瓶中，加甲醇10ml，超声处理5分钟使溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20ul注入液相色谱仪，记录色谱图。另取盐酸罗通定对照品约25mg，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。