盐酸美他环素

Yansuan Meitahuansu

Methacycline Hydrochloride

书页号：中国药典2005年版二部—549

[修订]

【鉴别】（1）取本品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，照紫外－可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在345nm、282nm和241nm波长处有最大吸收，在264nm和222nm波长处有最小吸收。

【检查】  酸度  取本品0.1g，用水10ml超声处理使溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为2.0 ～3.0 。

有关物质  取本品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取适量，用0.01mol/L盐酸溶液制成每1ml中含2μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成份色谱峰的峰高为满量程的20％～25％；再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.2倍（1.2%），总杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0%）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以醋酸盐缓冲液 [ 0.25mol/L醋酸铵－0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠－三乙胺（100：10：1），用冰醋酸调节pH值至8.3]－乙腈（85：15）为流动相；柱温35℃；检测波长为280nm。取土霉素对照品、美他环素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中各含0.1mg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，土霉素峰与美他环素峰的分离度应大于6.0。

测定法  取本品适量，精密称定，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并制成每1ml中约含0.1mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取美他环素对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C22H22N2O8的含量，即得。