盐酸美西律

Yansuan Meixilu

Mexiletine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－550

[修订]【鉴别】（2）“取本品，加水制成每1ml 中含0.40mg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在261nm 的波长处有最大吸收，吸光度为0.44～0.48。”修订为“取本品，加0.01mol/L盐酸制成每1ml中含0.40mg的溶液，照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ  A)测定，在261nm的波长处有最大吸收，吸光度为0.44～0.48。”

【检查】2,6-二甲基酚 “  取本品，加甲醇制成每1ml 中含50mg的溶液，作为供试品溶液；另取2,6-二甲基酚对照品，加甲醇制成每1ml 中含0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl ，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以三氯甲烷－甲醇－浓氨试液(85:14:1) 为展开剂，展开，晾干，喷以0.1％坚固蓝BB盐甲醇溶液，在90℃加热约10分钟，再喷以3mol/L氢氧化钠溶液。供试品溶液如显与对照品溶液相应的杂质斑点，其颜色与对照品溶液的主斑点比较，不得更深。”

修订为

有关物质 “取本品约50mg，精密称定，置10ml量瓶中，加流动相使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取2,6-二甲基酚对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含2mg的溶液,作为2,6-二甲基酚对照品溶液。分别精密量取上述两种溶液各1ml，置同一200ml量瓶中，用流动相稀释至刻度,摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－0.1mol/L醋酸钠（50：50）为流动相,用冰醋酸调节pH5.8±0.1；检测波长为262nm。理论板数按盐酸美西律计算不低于1000，盐酸美西律与相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20µl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有与2,6-二甲基酚保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，其含量不得过0.2%，其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液中盐酸美西律峰面积的0.4倍（0.2%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中盐酸美西律峰面积（0.5%）。”

【含量测定】“取本品约0.16g ，精密称定，加冰醋酸20ml与醋酸汞试液5ml 使溶解，加结晶紫指示液1 滴，用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml 高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于21.57mg 的C11H17NO·HCl。”修订为“取本品约0.16g，精密称定，加冰醋酸25ml与醋酐25ml，振摇使溶解，照电位滴定法(附录Ⅶ  A)，立即用高氯酸滴定液 (0.1 mol/L) 滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液 (0.1 mol/L)相当于21.57mg的C11H17NO · HCl。”