盐酸肼屈嗪

Yansuan Jingquqin

Hydralazine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－540

[增订]

【检查】有关物质　取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D），用氰基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-pH3.0缓冲液（称取十二烷基硫酸钠1.44g和溴化四丁基铵0.75g，加水溶解并稀释至1000ml，用0.05mol/L硫酸溶液调节pH值至 3.0）（22：78）为流动相，检测波长为230nm。精密称取2,3-二氮杂萘适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.05mg的溶液，精密量取上述溶液和供试品溶液各1ml，置同一25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，量取20μl注入液相色谱仪，2,3-二氮杂萘峰和盐酸肼屈嗪峰的分离度不得小于2.5；量取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中，如有杂质峰，任一杂质的峰面积不得大于对照溶液主峰面积。