盐酸胺碘酮注射液

Yansuan Andiantong Zhusheye

Amiodarone Hydrochloride Injection

【鉴别】 （1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）取本品，加乙醇稀释制成每1ml中含10µg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在242nm的波长处有最大吸收，在223nm的波长处有最小吸收，242nm波长处的吸光度与223nm波长处的吸光度比值应为1.47~1.61。

（3）本品显氯化物的鉴别反应（附录Ⅷ A）。

有关物质 取本品适量，用乙腈-水（1:1）稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，用乙腈-水（1:1）稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照盐酸胺碘酮有关物质项下方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积（0.5%）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg盐酸胺碘酮中含内毒素的量应小于1.0EU。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以缓冲溶液（取冰醋酸3.0ml，加水800ml，用氨试液调节pH值至4.9，再加水稀释至1000ml）-甲醇-乙腈（30∶30∶40）为流动相；检测波长为240nm。理论板数按盐酸胺碘酮峰计算不低于3000，盐酸胺碘酮峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  精密量取本品适量，用乙腈-水（1:1）定量稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸胺碘酮对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【贮藏】  遮光，密闭保存。