盐酸苯乙双胍片

Yansuan Benyishuanggua Pian

Phenformin Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－528

[修订]

【鉴别】　（1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）本品的水溶液显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【含量测定】　照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以10mmol/L磷酸二氢铵溶液（用磷酸调节pH值至3.5）-甲醇（75∶25）为流动相；检测波长为235nm。理论板数按盐酸苯乙双胍峰计算不低于1500，盐酸苯乙双胍峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸苯乙双胍50mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，振摇使盐酸苯乙双胍溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液适量，用流动相定量稀释制成每1ml中约含50g的溶液。精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸苯乙双胍对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含50g的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。