盐酸苯海拉明注射液

Yansuan Benhailaming Zhusheye

Diphenhydramine Hydrochloride Injection

书页号：2005年版二部－529

[增订]

【检查】 有关物质  取本品适量，加流动相稀释制成每1ml中约含盐酸苯海拉明2.5mg的溶液，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照盐酸苯海拉明有关物质项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰（溶剂和辅料峰除外），单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。