盐酸苯海拉明片

Yansuan Benhailaming Pian

Diphenhydramine Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－529

[修订]

【检查】 有关物质  取本品的细粉适量（约相当于盐酸苯海拉明25mg），置10ml量瓶中，加流动相使盐酸苯海拉明溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照盐酸苯海拉明有关物质项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰（溶剂和辅料峰除外），单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0％）。