盐酸金刚烷胺片

Yansuan Jingangwan’an Pian

Amantadine Hydrochloride Tablets

书页号：中国药典2005版—538

【增订】

【鉴别】（2）取本品细粉适量（约相当于盐酸金刚烷胺0.2g），加二氯甲烷50ml，振摇使盐酸金刚烷胺溶解，滤过，滤液水浴蒸干，取残渣，照红外分光光度法（附录Ⅳ C）测定，本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集369图）一致。

【修订】

【含量测定】  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸金刚烷胺0.3g），精密加入50ml乙醇，振摇20分钟使盐酸金刚烷胺溶解，用干燥滤纸滤过，精密量取续滤液20ml，加0.01mol/L盐酸5ml与乙醇约30ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定，读取两突跃点的体积之差。每1ml的氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当于18.77mg 的C10H17N·HCl 。