盐酸金刚烷胺胶囊

Yansuan Jingangwan’an  Jiaonang

Amantadine Hydrochloride Capsules

书页号：中国药典2005版--538

【增订】

【鉴别】 （2）取本品细粉适量（约相当于盐酸金刚烷胺0.2g），加二氯甲烷50ml，振摇使盐酸金刚烷胺溶解，滤过，滤液水浴蒸干，取残渣，照红外分光光度法（附录Ⅳ C）测定，本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集369图）一致。

【修订】

将原标准鉴别（1）和（2）修订为现标准鉴别（1）

【鉴别】 （1） 取本品内容物适量（约相当于盐酸金刚烷胺0.1g），加水5ml，振摇，滤过，取滤液照盐酸金刚烷胺项下的鉴别（1）、（3）项试验，显相同的反应。

【含量测定】　取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于盐酸金刚烷胺0.3g ），置具塞锥形瓶中，精密加入乙醇50ml，振摇20分钟使盐酸金刚烷胺溶解，用干燥滤纸滤过，精密量取续滤液20ml，加0.01mol/L盐酸5ml与乙醇约30ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定，读取两突跃点的体积之差。每1ml的氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当于18.77mg 的C10H17N·HCl 。