盐酸金霉素

Yansuan Jinmeisu

Chlortetracycline Hydrochloride

书页号：中国药典2005年版二部—539

[修订]

【检查】 有关物质   取本品适量，加0.01mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每 1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液(临用现配)，另取盐酸四环素对照品和4-差向金霉素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解定量稀释制成每1ml中分别含0.08mg 与0.04mg的溶液，作为对照品溶液。取盐酸四环素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解稀释制成每1ml中含1μg的溶液，作为对照品溶液(1)。照含量测定项下的色谱条件，取对照品溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使四环素色谱峰峰高为满量程的40％~50%，再精密量取供试品溶液，对照品溶液与对照品溶液(1)各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，对照品溶液(1)应能准确积分；供试品中如有杂质峰，按外标法以峰面积计算，含差向金霉素不得过4.0%，含盐酸四环素不得过8.0%。其它各杂质峰面积的和不得大于对照品溶液4-差向金霉素峰面积的0.375倍（1.5%）。（供试品溶液中任何小于对照品溶液(1)主峰面积的峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验    用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；高氯酸－二甲亚砜－水（8:525:467）为流动相(PH<2.0)；流速为每分钟1.0ml；柱温45℃；检测波长为280nm。取盐酸金霉素，盐酸四环素和4-差向金霉素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解稀释制成每1ml中分别含1mg的溶液，取20μ l 注入液相色谱仪，记录色谱图，出峰顺序依次为盐酸四环素、差向金霉素、盐酸金霉素。四环素与差向金霉素，差向金霉素与金霉素峰间的分离度应符合要求。

测定法  取本品约25mg，精密称定，置25ml 量瓶中，加0.01mol/L 盐酸溶液使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取20μ l注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸金霉素对照品25mg，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C22H23ClN2O8.HCl 的含量。