盐酸阿米替林

Yansuan Amitilin

Amitriptyline Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-523

［修订］

【检查】 有关物质  取本品适量，用流动相溶解并制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取适量，用流动相制成每1ml中含2μg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V  D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水-三乙胺（60∶40∶0.3）（用磷酸调节pH值至3.1）为流动相，检测波长为240nm，理论板数按盐酸阿米替林峰计算不低于3000。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

甲苯、四氢呋喃与异丙醇   取本品适量，精密称定，加二甲基甲酰胺溶解并稀释制成每1ml中约含20mg的溶液，作为供试品溶液；另取甲苯、四氢呋喃、异丙醇适量，精密称定，用二甲基甲酰胺稀释制成每1ml 中约含甲苯17.8μg、四氢呋喃14.4μg、异丙醇100μg的混合溶液，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法(附录Ⅷ  P第三法)试验，以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷（或极性相近）为固定液，柱温为80℃；进样口温度为250℃；检测器温度为250℃。取对照品溶液1μl进样，各成份峰之间的分离度均应符合要求。再取供试品溶液与对照品溶液1μl进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，均应符合规定。

【含量测定】  取本品约0.3g，精密称定，加冰醋酸10ml与醋酐20ml使溶解，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于31.39mg C20H23N·HCl。