盐酸阿糖胞苷

Yansuan Atangbaogan

Cytarabine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－524

[修订]

本品为1-β-D-阿拉伯呋喃糖基-4-氨基-2（1H）-嘧啶酮盐酸盐。按无溶剂的干燥品计算，含C9H13N3O5·HCl应为98.0%～102.0%。

【性状】  本品为白色至类白色细小针状结晶或结晶性粉末。

【鉴别】  (1)取本品适量，加盐酸溶液（9→1000）溶解并定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在280nm的波长处有最大吸收，在241nm的波长处有最小吸收。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录 V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶(25cm×0.46cm, 5μm)为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取0.0053mol/L磷酸二氢钠与0.0052mol/L磷酸氢二钠溶液）-甲醇（95:5）为流动相；检测波长为254nm。取盐酸阿糖胞苷、阿糖尿苷适量，用水制成每1ml中分别含0.1mg的溶液，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，盐酸阿糖胞苷峰与阿糖尿苷峰的分离度应大于2.5。

测定法  取本品约50mg，精密称定，用水制成每1ml中含0.1mg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸阿糖胞苷对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】  (2)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  溶液的澄清度与颜色  取本品1.2g，加水10ml溶解后，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓；如显色，与黄色2号标准比色液（附录Ⅸ A 第一法）比较，不得更深。

含氯量  取本品约0.30g，精密称定，加水50ml与稀硝酸2ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定。每1ml硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于3.545mg的氯（Cl）。按无溶剂的干燥品计算，含氯量应为12.4%～12.9%。

有关物质  取本品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中含5mg的溶液，作为供试品溶液；取盐酸阿糖胞苷对照品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中含5μg的溶液作为对照品溶液。另取盐酸阿糖胞苷、尿苷适量，用水制成每1ml中分别含5mg与20μg的溶液，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法(附录 V D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂( 25cm×0.46cm, 5μm)，以磷酸盐缓冲液（pH7.0）（取0.01mol/L磷酸二氢钠与0.01mol/L磷酸氢二钠溶液，用0.1mol/L氢氧化钠溶液或0.1mol/L磷酸溶液调节pH值至7.0）-甲醇（98:2）为流动相A；磷酸盐缓冲液（pH7.0）-甲醇（70:30）为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长为254nm。取对照品溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的15%～20%，取系统适用性试验溶液20μl注入液相色谱仪，盐酸阿糖胞苷峰与尿苷峰的分离度应符合规定。再精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。尿嘧啶、尿苷、阿糖尿苷峰对盐酸阿糖胞苷峰的相对保留时间分别为0.55、1.14、1.62，尿嘧啶、尿苷、阿糖尿苷对盐酸阿糖胞苷的相对响应因子分别为2.9、1.72、1.54；对盐酸阿糖胞苷峰的相对保留时间为0.38、0.43的色谱峰的相对响应因子均为1.72，其他杂质峰的相对响应因子均按1.1计。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 10 | 100 | 0 |
| 20 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |
| 30 | 100 | 0 |
| 50 | 100 | 0 |

供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，按下式计算，尿嘧啶、尿苷均不得过0.1%；阿糖尿苷不得过0.3%；除溶剂峰与梯度洗脱峰外，其他单个杂质均不得过0.1%；，所有杂质的总和不得过0.3%（包含阿糖尿苷）。

100（C/W）（rt/Frs）

式中  C为对照品溶液中盐酸阿糖胞苷浓度，mg/ml；

W为供试品溶液浓度，mg/ml；

rt为供试品溶液中各杂质峰的峰面积；

rs为对照品溶液中盐酸阿糖胞苷峰面积；

F为各杂质的相对响应因子。

甲醇与乙醇  取本品约0.2 g，精密称定，置顶空瓶中，精密加水5ml ，密封瓶口，摇匀，作为供试品溶液；取甲醇、乙醇各适量，精密称定，用水制成每1ml中分别含120g、200g的溶液，精密量取5ml ，置顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液；另取丁酮、异丙醇适量，用水制成每1ml中分别含10g的溶液，量取5ml ，置顶空瓶中，密封瓶口，作为系统适用性试验溶液。照残留溶剂测定法（Ⅷ P 第二法）测定，以聚乙二醇为固定液的毛细管柱为色谱柱，柱温：程序升温，60℃维持6分钟，以每分钟8℃升至100℃，维持20分钟；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为230℃，进样口温度为200℃，顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30分钟，进样体积为1.0ml。取系统适用性试验溶液顶空进样，记录色谱图，丁酮峰与异丙醇峰的分离度应符合规定。再取供试品溶液与对照品溶液分别顶空进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，含甲醇不得过0.3%，乙醇不得过0.5%。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.5%。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之十。