盐酸雷尼替丁片

Yansuan Leinitiding Pian

Ranitidine Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－583

[修订]

【鉴别】 (3) 取本品，除去包衣，研细，称取细粉适量，加水振摇，滤过，滤液显氯化物的鉴别反应(1)（附录Ⅲ）。

【检查】 有关物质  取本品，除去包衣，研细，称取细粉适量，加甲醇使盐酸雷尼替丁溶解并制成每1ml 中约含10mg的溶液，滤过，续滤液作为供试品溶液；精密量取适量，加甲醇分别稀释成每1ml 中含0.05mg、0.10mg、0.15mg、0.20mg和0.40mg的溶液，作为对照溶液(1)、(2)、(3)、(4)和(5)。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述六种溶液各10μl，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以乙酸乙酯–异丙醇–浓氨溶液–水（25 : 15 : 5 : 1）为展开剂，展开，晾干，置碘蒸气中显色后，立即检视。供试品溶液如显杂质斑点，其颜色分别与对照溶液(1)、(2)、(3)、(4)和(5)所显的主斑点比较，杂质总量不得过4.0%。

溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液20ml滤过，精密量取续滤液5ml，加水稀释至50ml，摇匀，照紫外–可见分光光度法（附录Ⅳ A），在314nm 的波长处测定吸光度，按C13H22N4O3S的吸收系数(Ｅ 1% 1cm)为495计算出每片的溶出度。限度为标示量的80%，应符合规定。

【含量测定】  取本品10 片，除去包衣后，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于雷尼替丁125mg），置250ml量瓶中，加水适量充分振摇使溶解，并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置200ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在314nm 的波长处测定吸光度，按C13H22N4O3S 的吸收系数（Ｅ1% 1cm）为495计算，即得。