硝酸咪康唑

Xiaosuan Mikangzuo

Miconazole Nitrate

[增订]

【检查】溶液的澄清度与颜色  取本品0.1g，加甲醇10ml溶解，溶液应澄清无色。

有关物质  取本品适量，加甲醇制成每1ml含10mg的溶液作为供试品溶液；精密量取适量，用甲醇定量稀释成每1ml含硝酸咪康唑0.05mg的溶液作为对照溶液；另分别取硝酸咪康唑对照品和硝酸益康唑对照品适量，加甲醇制成每1ml各0.05mg的溶液作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以1.5%醋酸铵溶液-乙腈-甲醇（20：40：40）为流动相；检测波长230nm。取系统适用性试验溶液10μl，注入液相色谱仪，硝酸咪康唑峰与硝酸益康唑分离度应不小于10。再取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的25％。精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液的主峰面积的1/2（0.25%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（0.5%）（色谱图中最前面的NO3- 的吸收峰应忽略不计）。

[删除]

【鉴别】（4）取本品20mg，照氧瓶燃烧法（附录Ⅶ C），进行有机破坏，用5%氢氧化钠溶液5ml为吸收液，待燃烧完毕后，强烈振摇，待吸收完全后，加水15ml，溶液显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。