硝酸益康唑栓

Xiaosuan Yikangzuo Shuan

Econazole Nitrate Suppositories

[修订]

【鉴别】 (1) 取本品适量（约相当于硝酸益康唑0.2g），加环己烷15ml，置水浴上微温使基质溶解，放冷后，倾去环己烷，残渣再用环己烷10ml洗涤二次，弃去洗液，置水浴上加热至残余的环己烷挥尽，取残渣0.1g，加甲醇5ml使溶解，作为供试品溶液。另取硝酸益康唑对照品0.1g，加甲醇5ml使溶解，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以异丙醚为展开剂，并在展开缸中放入装有浓氨溶液的小烧杯，使氨蒸气在缸内饱和，展开，晾干，置碘蒸气中显色，供试品溶液所显主斑点的位置应与对照品溶液的主斑点相同。

(2) 取鉴别(1) 项下的残渣，照硝酸益康唑项下的鉴别(1)、(2)项试验，显相同的结果。

（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

以上（1）、（3）两项可选做一项。

【检查】 微生物限度  照微生物限度检查法（附录XI J）检查。

脂肪性基质栓剂  取本品10g，加至含20ml无菌十四烷酸异丙脂和无菌玻璃珠的三角瓶中，置45℃水浴加热使溶化,加入pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液100ml，充分振摇5～10分钟,静置使油水明显分层,取下层作为1：10供试液。

细菌数：按薄膜过滤法，取1：10供试液10ml，加入预热至45℃的含1%聚山梨酯80的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液200ml中，摇匀，全量通过滤膜，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液300ml冲洗，取出滤膜，贴膜至营养琼脂平板培养。

霉菌和酵母菌数：按薄膜过滤法，取1：10供试液10ml，加入预热至45℃的含1%聚山梨酯80的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液200ml中，摇匀，全量通过滤膜，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液300ml冲洗，取出滤膜，贴膜至含0.1%卵磷脂及0.7%聚山梨酯80玫瑰红钠琼脂平板培养。

金黄色葡萄球菌：取1：10供试液10ml，加入含0.1%卵磷脂及0.7%聚山梨酯80的营养肉汤培养基100ml按常规法检查。

铜绿假单胞菌和梭菌：常规法检查。

水溶性基质栓剂  取本品10g，加入pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液100ml，45℃水浴温热使溶化，摇匀，作为1：10供试液。

细菌数：按薄膜过滤法，取1：10供试液1ml，加入预热至45℃的含1%聚山梨酯80的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液200ml中，摇匀，全量通过滤膜，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液300ml冲洗，取出滤膜，贴膜至营养琼脂平培养。

霉菌和酵母菌数：按薄膜过滤法，取1：10供试液1ml，加入预热至45℃的含1%聚山梨酯80的pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液200ml中，摇匀，全量通过滤膜，用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液300ml冲洗，取出滤膜，贴膜至含0.1%卵磷脂及0.7%聚山梨酯80玫瑰红钠琼脂平板培养。

金黄色葡萄球菌：按培养基稀释法，取1：10供试液10ml，加入含0.1%卵磷脂及0.7%聚山梨酯80加至400 ml营养肉汤培养基中培养。

铜绿假单胞菌和梭菌采用常规法检查。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录 V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾和磷酸氢二钾各2.5g，加水溶解并稀释至1000ml）- 甲醇（1∶3）为流动相；检测波长为232nm。分别取硝酸益康唑和硝酸咪康唑对照品适量，加甲醇溶解并制成每1ml中含硝酸益康唑及硝酸咪康唑分别约为0.1mg的混合溶液，取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，硝酸益康唑峰与硝酸咪康唑峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品10粒，精密称定，切碎使混合均匀，精密称取适量（约相当于硝酸益康唑20mg），置200ml量瓶中，置70～75℃水浴中温热熔融，加甲醇150ml，置70～75℃水浴中，振摇使硝酸益康唑溶解，冷却至室温，加磷酸盐缓冲液稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取硝酸益康唑对照品20mg，精密称定，置200ml量瓶中，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

附注：微生物限度用培养配制

1、卵磷脂吐温80醇液（北京三药科技开发公司生产，中国药品生物制品所监制）成份：每1L中含卵磷脂50g，吐温-80 350g，乙醇600g。

2、含0.1%卵磷脂及0.7%聚山梨酯80的玫瑰红钠琼脂培养基：每1L玫瑰红钠琼脂培养基中加入20ml卵磷脂吐温80醇液摇匀，分装，121℃高压灭菌15min，即得。

3、含0.1%卵磷脂及0.7%聚山梨酯80的营养肉汤培养基：每1L营养肉汤培养基中加入20ml卵磷脂吐温80醇液摇匀，分装，121℃高压灭菌15min，即得。