硝酸硫胺

Xiaosuan Liu’an

Thiamine Nitrate

2005年版二部－715

[增订]

【检查】 有关物质 取本品适量，加流动相制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-0.02mol/L庚烷磺酸钠（含1%三乙胺，用磷酸调pH至5.5）（9：9：82）为流动相，检测波长为233nm，理论板数按硝酸硫胺峰计算不低于5000，主峰与相邻峰的分离度应符合要求。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成份色谱峰的峰高约为满量程的25%。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成份保留时间的3倍，供试品溶液色谱图中如有杂质的峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。