硫代硫酸钠

Liudailiusuanna

Sodium Thiosulfate

[增订]

【检查】 酸碱度   取样品1.0g，加水10ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为6.0~8.4。

硫化物   称取样品2.5g，加水20ml使溶解，加0.3ml乙酸铅（碱溶液），摇匀，放置2分钟，与标准硫化钠溶液（5μg/ml）2.5ml制成的对照液比较，供试品所呈暗色不得深于对照（0.0005%）。

硫酸盐和亚硫酸盐  取本品0.5g,置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度。精密量取10ml，滴加碘滴定液（0.05mol/L）至溶液呈浅黄色，加20%盐酸溶液0.5ml。将硫酸钾乙醇溶液0.25ml与25%氯化钡溶液1ml混合，准确放置1分钟，加入上述已酸化的供试品溶液，稀释至25ml，摇匀，放置5分钟。加1滴硫代硫酸钠滴定液（0.1mol/L），与标准硫酸钾溶液2.0 ml制成的对照液比较，供试品所显浑浊不得深于对照（0.2%）。

注：1、硫酸钾乙醇溶液配制方法：取硫酸钾0.2g，置1000ml量瓶中，加水700ml使溶解，加乙醇稀释至刻度。

2、乙酸铅（碱溶液）溶液的配制：称取5g乙酸铅(CH3COO)2Pb·3H2O和15g氢氧化钠，溶于80ml水中，稀释至100ml中。