[修订]

硫唑嘌呤片

Liuzuopiaoling Pian

Azathioprine Tablets

书页号：2005年版二部－717

[增订]

【鉴别】（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[修订]

【检查】溶出度 第4行“另取硫唑嘌呤对照品适量，精密称定，用水溶解并制成每1ml中含10μg的溶液”改为“另取硫唑嘌呤对照品适量，精密称定，加2mol/L盐酸溶液2ml溶解后，加水制成每1ml中含10μg的溶液”。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.05%醋酸钠溶液（18:82）为流动相；检测波长为300nm。理论板数按硫唑嘌呤峰计算不低于3000。

测定法 取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于硫唑嘌呤25mg），置100ml量瓶中，加二甲亚砜3ml使溶解，再加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取硫唑嘌呤对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。