硫酸亚铁

Liusuanyatie

Ferrous Sulfate

书页号：2005年版二部－726

[增订]

【检查】

高铁盐   取本品5g，精密称定，置250ml碘瓶中，加10ml盐酸与100ml新沸冷水的混合溶液，振摇使溶解，加碘化钾3g，密塞，摇匀，在暗处放置5分钟，立即用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定，至近终点时，加淀粉指示液0.5ml，继续滴定至蓝色消失，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)相当于5.585mg的Fe。本品含高铁盐不得过0.5%。