硫酸巴龙霉素

Liusuan Balongmeisu

Paromomycin Sulfate

书页号：中国药典2005年版—723

[新增]

【检查】  巴龙霉素组分  照高效液相色谱法（中国药典2005年版二部附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（pH值范围为约1.0～7.5）；以0.2mol/L三氟乙酸-乙腈（90∶10）为流动相；流速为每分钟0.6ml；用蒸发光散射检测器，检测漂移管温度为100℃，载气流速为每分钟3.0L。称取巴龙霉素标准品适量，用0.2mol/L三氟乙酸-乙腈（80∶20）溶液制成每1ml含0.5mg的溶液，取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，巴龙霉素峰的托尾因子应不大于1.5，巴龙霉素峰与相邻杂质峰的分离度应符合规定，连续进样，巴龙霉素峰面积的相对标准偏差应不大于2.0％。

测定法  取巴龙霉素标准品适量，精密称定，分别用水制成每1ml约含巴龙霉素0.7mg、0.5mg和0.2mg的溶液作为标准品溶液（1）、（2）、（3）。精密量取上述三种溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，计算标准品溶液浓度的对数值与相应的主峰面积的对数值的回归方程，相关系数（r）应不小于0.99；另取本品适量，精密称定，用水制成每1ml约含巴龙霉素0.5mg的溶液，同法测定，用回归方程计算供试品中巴龙霉素的含量。按干燥品计算，含C23H45N5O14不得少于70.0％。