硫酸沙丁胺醇胶囊

Liusuan Shading’anchun Jiaonang

Salbutamol Sulfate Capsules

[修订]

本品含硫酸沙丁胺醇按沙丁胺醇(C13H21NO3)计算，应为标示量的90.0%～110.0%。

【鉴别】  (1)取本品20粒的内容物，研细，加水20ml，振摇，使硫酸沙丁胺醇溶解，滤过，滤液照硫酸沙丁胺醇项下的鉴别(1)、(2)、(4)试验，显相同的结果。

(2)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  含量均匀度  取本品1粒的内容物，研细，并分次用流动相转移至25ml量瓶中，振摇使硫酸沙丁胺醇溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，照含量测定项下的方法，自“精密量取续滤液20µl”起，同法测定，计算含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.08mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值至3.10±0.05) -甲醇 (85∶15)为流动相，检测波长为276nm。理论板数按沙丁胺醇峰计算不低于3000。

测定法  取本品20粒的内容物，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于沙丁胺醇8mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，振摇使硫酸沙丁胺醇溶解，并加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图。另取硫酸沙丁胺醇对照品适量，精密称定，用流动相溶解制成每1ml中含96μg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，并将结果与0.8299相乘，即得。

【规格】 按沙丁胺醇计 2mg