硫酸特布他林

Liusuan Tebutalin

Terbutaline Sulfate

[修订]

【检查】有关物质  取本品，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取硫酸沙丁胺醇对照品和硫酸特布他林对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中各含10μg的溶液，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录ⅤD），用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-缓冲液（取己烷磺酸钠4.23g与甲酸铵3.15g，加水溶解并稀释至900ml，用10%磷酸溶液调节pH值至3.0，加水稀释至1000ml）（23:77）为流动相，检测波长为276nm。取系统适用性试验溶液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，特布他林峰与沙丁胺醇峰间的分离度应不小于2.0，理论板数按特布他林峰计算应不低于3500。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10%～25%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，各杂质峰的峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%）。