[修订]

硫鸟嘌呤

Liuniaopiaoling

Tioguanine

书页号：2005年版二部－716

[修订]

第1行“按干燥品计算，含C5H5N5S应为97.0%~103.0%”改为“含C5H5N5S不得少于

97.0％”。

【性状】“在稀氢氧化钠溶液中易溶”改为“在氢氧化钠试液中易溶”。

【鉴别】 （2）取本品约20mg，加氢氧化钠试液1ml与水10ml溶解后再加水稀释至100ml，摇匀，量取2ml，加盐酸溶液（9→1000）稀释至100ml，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在257nm与348nm的波长处有最大吸收。

【检查】 有关物质  取本品约40mg，加0.01mol/L氢氧化钠溶液适量使溶解，再加流动相稀释制成每1ml中约含0.4mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另精密称取鸟嘌呤对照品适量，加0.01mol/L氢氧化钠溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.4mg的溶液，精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％，再精密量取供试品溶液、对照溶液与对照品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有与对照品溶液相应的色谱峰，其峰面积不得大于对照品溶液主峰面积的2.5倍（2.5%），其它各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录 Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.05mol/L磷酸二氢钠溶液（用磷酸调节pH值至3.0）为流动相，检测波长为248nm；取硫鸟嘌呤对照品与鸟嘌呤对照品各适量，用0.01mol/L氢氧化钠溶液溶解并稀释至成每1ml中含硫鸟嘌呤4mg和鸟嘌呤40μg的混合对照品溶液，精密量取10ml,置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，硫鸟嘌呤峰与鸟嘌呤峰的分离度应符合要求，理论板数按硫鸟嘌呤峰计算不低于3000。

测定法  取本品约40mg，精密称定，置100ml量瓶中，加0.01mol/L氢氧化钠溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取硫鸟嘌呤对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。