碘酸钾

Diansuanjia

Potassium Iodate

书页号：2005年版二部－811

[修订]

【检查】 碘化物   取本品5.0g，加水100ml使溶解，摇匀，作为供试品溶液（1）；取供试品溶液（1）25ml，加1.8mol/L硫酸溶液1ml，边振摇边加三氯甲烷1ml，作为供试品溶液（2）；另取供试品溶液（1）5ml，加标准碘化钾溶液[称取碘化钾0.131g，置100ml量瓶中，加水适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为贮备液；临用前，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于10μg的I）]2.0ml，加1.8mol/L硫酸溶液1ml，边振摇边加三氯甲烷1ml，作为对照溶液。供试品溶液（2）的三氯甲烷层如显色，与对照溶液的三氯甲烷层比较，不得更深（0.002%）。

[增订]

【检查】 溶液的澄清度与颜色  取本品0.5g，加水10ml溶解后， 溶液应澄清无色。

硫酸盐  取本品3.0g，小心加盐酸12.5ml，水浴上蒸干，重复操作一次至碘完全除尽，残渣加水适量使溶解并稀释至40ml，移置50ml纳氏比色管中，加稀盐酸2ml，摇匀，依法检查（附录ⅧB），与标准硫酸钾溶液1.5ml制成的对照溶液比较，不得更浓（0.005%）。