碳酸氢钠

Tansuanqingna

Sodium Bicarbonate

书页号：2005年版二部－827

[修订]

按干燥品计算，本品含NaHCO3应为99.5% ～100.5%（供注射、血液透析用），或不得少于99.0%（供口服用）。

溶液的澄清度  取本品1.0g，加水20ml溶解后，溶液应澄清（供注射、血液透析用）；或与2号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓（供口服用）。

氯化物 取本品1.5g（供注射、血液透析用）或0.15g（供口服用），加水溶解使成25ml，滴加硝酸使成微酸性后，置水浴中加热以除尽二氧化碳，放冷，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液3.0ml制成的对照液比较，不得更浓[0.002%（供注射、血液透析用）或0.02%（供口服用）]。

硫酸盐 取本品3.0g（供注射、血液透析用）或0.50g（供口服用），加水溶解使成40ml，滴加盐酸使成微酸性后，置水浴中加热除尽二氧化碳，放冷，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液1.5ml制成的对照液比较，不得更浓[0.005%（供注射、血液透析用）或0.03%（供口服用）]。

钙盐 取本品1.0g，加新沸过的冷水50ml溶解后，加氨试液1ml与草酸铵试液2ml，摇匀，放置1小时；如发生浑浊，与标准钙溶液（精密称取碳酸钙0.125g，置500ml量瓶中，加水5ml与盐酸0.5ml的混合液使溶解，并用水稀释至刻度，摇匀，每1ml相当于0.1mg的Ca）1.0ml制成的对照液比较，不得更浓[0.01%（供注射、血液透析用）]。

铁盐 取本品3.0g（供注射、血液透析用）或1.0g（供口服用），加水适量溶解后，加稀硝酸使成微酸性，煮沸1分钟，放冷，加水稀释使成25ml，依法检查（附录Ⅷ G），与标准铁溶液1.5ml制成的对照液比较，不得更深[0.0005%（供注射、血液透析用）或0.0015%（供口服用）]。

[增订]

干燥失重 取本品4.0g,以硅胶为干燥剂，常温常压干燥4小时，减失重量不得过0.25%（附录Ⅷ L）。

铝盐 取本品1.0g (供血液透析用)两份，分别置100ml聚乙烯量瓶中，小心加入硝酸4ml，超声处理30分钟使溶解，一份加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液（B）。另一份中加标准铝溶液[精密量取标准铝溶液（100μg/ml）1.0ml,置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀]2.0ml，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（A）。以4% 硝酸溶液为空白。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D），在309.8nm的波长处分别测定，应符合规定。

铜盐 取本品1.0g (供血液透析用)两份，分别置100ml聚乙烯量瓶中，小心加入硝酸4ml，超声处理30分钟使溶解，一份加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液（B）。另一份中加标准铜溶液[精密量取标准铜溶液（100μg/ml）1.0ml,置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀]1.0ml，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液（A）。以4% 硝酸溶液为空白。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D），在324.8nm的波长处分别测定，应符合规定。