磷 酸 苯 丙 哌 林

Linsuan  Benbingpailin

# Benproperine Phosphate

[修订]

【检查】  有关物质  取本品适量，用水制成每1ml中含4mg的供试品溶液；精密量取适量，用水稀释制成每1ml中含40μg的对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.1mol/L醋酸铵缓冲液（7.7g醋酸铵溶于800ml中，用冰醋酸调节pH值为3.3，用水稀释至1000ml）（65：35）为流动相，检测波长为270nm。理论板数按磷酸苯丙哌林峰计算一般不低于2000。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1/2。