磷霉素氨丁三醇

Linmeisu Andingsanchun

Fosfomycin Trometamol

书页号：中国药典2005年版二部—885

[修订]

【检查】 水分 限度由“不得过”改为“不得过0.5%”。

【含量测定】 管碟法  精密称取本品适量，加灭菌水制成每1ml中约含磷霉素500单位的溶液，照抗生素微生物检定法（附录Ⅺ A管碟法或浊度法）测定。1000磷霉素单位相当于1mg的C3H7O4P。

浊度法  精密称取本品适量，加灭菌水制成每1ml中约含磷霉素500单位的溶液，照抗生素微生物检定法（附录Ⅺ A第二法）测定。1000磷霉素单位相当于1mg的C3H7O4P。

试验菌  大肠埃希菌［CMCC(B)44103］

培养基  Ⅲ号，pH7.0～7.2

灭菌缓冲液  磷酸盐缓冲液（pH7.0）

抗生素浓度范围  12.0～31.0单位/ml

培养条件  35～37℃

[增订]

【鉴别】 （1）取本品约15mg，加水2ml，振摇，加高氯酸1ml与0.1mol/L高氯酸钠溶液2ml，水浴加热10分钟，趁热加入钼酸铵试液1ml与1-氨基-2萘酚-4磺酸试液1ml，摇匀，溶液即显蓝色。

【检查】 甲醇、乙醇、异丙醇  取正丙醇约0.1g，精密称定，置100ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，作为内标溶液。取本品约0.5g，精密称定，置10ml量瓶中，加入内标溶液2ml，加水溶解稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml置20ml顶空瓶中，作为供试品溶液；另取甲醇约30mg，无水乙醇约50mg与异丙醇50mg，精密称定，置100ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取5ml，置10ml量瓶中，加入内标溶液2ml，加水至刻度，摇匀，精密量取5ml置20ml顶空瓶中，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法，用5%二苯基-95%甲基聚硅氧烷毛细管柱（内径0.32mm，柱长30m，膜厚0.25μm），柱温为程序升温，初始温度为40℃，持续10分钟后以每分钟20℃的速率升温至200℃，再持续5分钟；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为210℃；载气为氮气。供试品溶液与对照品溶液经85℃振摇30分钟后各精密量取1ml，分别注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积计算，含甲醇、乙醇、异丙醇分别不得过0.3%，0.5%，0.5%。

[删除]

【鉴别】 （1）