磺胺嘧啶混悬液

Huang’an Miding Hunxuanye

Sulfadiazine Suspension

[修订]

【鉴别】  （1）取本品，摇匀，取2ml，加0.4％氢氧化钠溶液3ml，振摇使磺胺嘧啶溶解，滤过，取滤液1ml，加硫酸铜试液1滴，即生成黄绿色沉淀，放置后变为紫色。

（2）取上述剩余滤液，显芳香第一胺类的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.3％醋酸铵溶液-乙腈(20:80)为流动相；检测波长为260nm。理论板数按磺胺嘧啶峰计算不低于3000。

测定法  取本品，摇匀，用内容量移液管精密量取5ml，置100ml量瓶中，用0.1mol/L氢氧化钠溶液30ml洗涤移液管内壁，洗液并入量瓶中，振摇使磺胺嘧啶溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀。精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取磺胺嘧啶对照品约25mg，精密称定，置50ml量瓶中，加0.1mol/L氢氧化钠溶液1.5ml溶解后，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 pH值 取本品，摇匀，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为4.0~6.0。