[修订]

秋水仙碱片

Qiushuixianjian Pian

Colchicine Tablets

书页号：2005年版二部－412

[修订]

【鉴别】 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】含量均匀度  取本品1片，置50ml（0.5mg规格）或100ml（1mg规格）量瓶中，照含量测定项下的方法，自“加水适量”起，依法测定，应符合规定（附录Ⅹ E）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（40：60）为流动相；检测波长为254nm。理论板数按秋水仙碱峰计算应不低于5000，秋水仙碱与相邻色谱峰的分离度应符合规定。

测定法 取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于秋水仙碱1mg），置100ml量瓶中，加水适量，振摇1小时使秋水仙碱溶解，加水至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取秋水仙碱对照品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C 第三法），以水200ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取秋水仙碱对照品适量，加水溶解并定量制成每1ml中含秋水仙碱2.5μg（0.5mg规格）或5μg（1mg规格）的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的方法，分别精密量取供试品溶液与对照品溶液各100μl（0.5mg规格）或50μl（1mg规格）注入液相色谱仪，依法测定，计算每片的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。